附件

血凝仪性能参数基本要求

1、处理速度400测试/小时或以上，三波长，能连接自动化流水线。

2、实验项目涵盖常规检测、抗凝、纤溶系统主要蛋白因子， 测试项目数不低于60，同时测试项目数不低于20，试剂冷藏，急诊通道，质控管理。

3、试剂信息自动登录及试剂残余量显示。

4、自动稀释、多点校准，INR校准曲线，混合补正试验功能、分批号试剂校准曲线自动切换。

5、样本评价功能，测定时进行样本量及样本浊度检查，并有提醒标记。

6、进口机型，良好的操作软件，低故障率、优质售后支持。

7、仪器占地面积小，不大于0.5平方米，配套试剂。